АДМИНИСТРАЦИЯ
МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2019    	         	 	               № 177				     г. Миллерово

Об утверждении перечня и нормативов 
допустимых концентраций загрязняющих
веществ в сточных водах, отводимых 
в коммунальную систему канализации
Миллеровского городского поселения

В соответствии с пунктом 2 статьи 30.1 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 года № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Миллеровское городское поселение», Администрация Миллеровского городского поселения,  
                                                      ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых в коммунальную систему канализации Миллеровского городского поселения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за опубликованием настоящего постановления возложить на начальника отдела организационной, архивной и кадровой работы                    Аксенову Н.М.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы Администрации Миллеровского  
городского поселения                                                                    А.А.Чередниченко

Приложение  
к постановлению Администрации 
Миллеровского городского поселения 
от 30.05.2019№ 177

Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых в коммунальную систему канализации
Миллеровского городского поселения

№
п/п	Наименование показателя загрязняющего вещества	Норматив НДС загрязняющих веществ в сточных водах, мг/дм3	Норматив допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, полученный расчетным путем, мг/дм3	
1	Взвешенные вещества 	 6	14,23	
2	БПК5	2	12,21	
3	БПКполн	3	19,97	
4	ХПК	30	96,93	
5	Сухой остаток	1000	1322,05	
6	Хлориды	260,4	335,22	
7	Сульфаты	162,4	251,47	
8	Ион аммония	0,2	1,75	
9	Нитрит ион	0,08	0,37	
10	Нитрат ион	40	78,42	
11	Фосфаты	0,1	0,31	
12	Железо общее	0,1	0,11	
13	Медь	0,001	0,001	
14	Цинк	0,01	0,01	
15	Алюминий	0,03	0,03	
16	СПА Ванион	0,1	0,18	
17	Нефтепродукты	0,05	0,05	
18	рН		6,5 - 8,5	
19	Жиры		19,97	
20	Сульфиды 		≥ 1,5	
21	Температура		Не более 40°С